Утвержден  15.10.2009

Прайс-лист
Все цены приведены в рублях без учёта НДС и скидок.

1. Стоимость базового комплекта теплосчетчика МКТС складывается из цены  системного блока (1 шт), суммы цен измерительных модулей (до 12 шт.), суммы цен преобразователей температуры.

Опционально предлагаются преобразователи давления, платы расширения, периферийные модули, флеш-диски для скачивания базы данных через плату USB-МКТС, монтажные комплекты, монтажные вставки, кабели для подключения ИМ к СБ.

2. Цена системного блока  базовой конфигурации:

| Системный блок МКТС c обычным блоком питания | Системный блок МКТС с блоком бесперебойного питания (аккумулятор 7A*ч - в комплекте) |
| --- | --- |
| 12 500 | 15 500 |

| Комплектность базовой конфигурации системного блока: – дисплейно-клавиатурная панель; – обычный блок питания; – материнская плата со встроенным интерфейсом RS232 и возможностью просмотра архивов на дисплее СБ | Блок бесперебойного питания с аккумулятором 7А*ч обеспечивает питание СБ и 6 подключенных ИМ около 3,5 часов. Опционально может устанавливаться аккумулятор 12А*ч |
| --- | --- |

3. Цена измерительных модулей (ИМ) типа M121, М121К  (цена без ПТ и ПД):

| Диаметр условного прохода, мм | Поставляемые модификации (см. примечание) | Цена ИМ | Пределы измерения объемного расхода (при динамическом диапазоне 1:1000), м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальный | максимальный |
| 15 | 2 | 13 200 | 0,006 | 6 |
| 25 | 1 | 14 520 | 0,016 | 16 |
| 25 | 2 | 13 530 | 0,016 | 16 |
| 32 | 2 | 14 600 | 0,025 | 25 |
| 40 | 1 | 15 730 | 0,04 | 40 |
| 40 | 2 | 14 850 | 0,04 | 40 |
| 50 | 1 | 16 830 | 0,06 | 60 |
| 50 | 2 | 15 950 | 0,06 | 60 |
| 65 | 2 | 17 380 | 0,105 | 105 |
| 80 | 2 | 19 360 | 0,16 | 160 |
| 100 | 2 | 22 550 | 0,25 | 250 |
| 150 | 2 | 27 740 | 0,6 | 600 |
| 200 | 2 | 36 300 | 1,0 | 1000 |
| 300 | 2 | 66 000 | 2,5 | 2500 |

Примечание:
модификация 1 – ИМ со встраиваемыми ПТ и ПД (М121),
модификация 2 – ИМ с подключением выносных ПТ и ПД через герметичные разъемы (М121К)

3.1  Цена измерительного модуля типа М011 (цена без ПТ и ПД) – 6 600 руб.

4. Цена преобразователей температуры (ПТ):

Преобразователи температуры, встраиваемые  в измерительные модули М121 модификации 1

| Диаметр условного прохода, мм | Подобранная пара преобразователей температуры | Одиночный преобразователь температуры |
| --- | --- | --- |
| 25-50 | 1500 | 750 |

Преобразователи температуры, устанавливаемые на трубу, для измерительных модулей модификации 2

| Диаметр условного прохода, мм. | Подобранная пара преобразователей температуры в комплекте с гильзой и бобышкой | Одиночный преобразователь температуры в комплекте с гильзой и бобышкой |
| --- | --- | --- |
| 50-300 | 1900 | 950 |

5. Цена преобразователей давления (ПД)  для измерительных модулей M121, М121К, М011:

| Преобразователь давления (встраиваемый в измерительные модули М121 модификации 1) | Выносной преобразователь давления (для использования с ИМ модификации 2 либо М011) |
| --- | --- |
| 2200 | 2500 |

6. Цена плат расширения и периферийных модулей:

| GSM модем (плата расширения) – устанавливается в СБ МКТС | УПП МКТС – устройство печати протоколов на принтер | RS485E - МКТС– интерфейс RS485 | RS485- МКТС– интерфейс RS485 | USB-МКТС- интерфейс USB | Флеш-диск для работы с USB-МКТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 2200 | 1800 | 1200 | 2300 | 770 |

Платы расширения LonWorks (цифра указывает количество систем) и Платы Токовых Выходов (ПТВ) (цифра указывает количество параметров преобразуемых в ток)

| LonWorks-1 | LonWorks - 2 | LonWorks - 3 | LonWorks - 4 | ПТВ -1 | ПТВ - 2 | ПТВ - 3 | ПТВ - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000 | 8500 | 10800 | 13100 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 |

| GSM модем внешний (комплект) – подключается к СБ МКТС через RS232 | Преобразователь RS232/RS485 | Преобразователь RS232/RS485 автоматический | МПД – Модуль переноса данных | Датчик температуры наружного воздуха (атмосферы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5400 | 1100 | 1600 | 4500 | 1600 |

7. Цена на монтажные комплекты (фланцы, болты, гайки, болты для соединительных шин, шайбы, гроверы, паронитовые прокладки) и монтажные вставки:

| Диаметр условного прохода (мм.) | Монтажный комплект | Монтажная вставка (имитатор габаритных размеров для монтажа) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 660 | 770 |
| 25 | 730 | 840 |
| 32 | 790 | 920 |
| 40 | 890 | 1040 |
| 50 | 1120 | 1280 |
| 65 | 1500 | 1660 |
| 80 | 1950 | 2200 |
| 100 | 2550 | 2900 |
| 150 | 4700 | 5100 |
| 200 | 7000 | 7700 |
| 300 | 11000 | 12600 |

8. Теплоизоляционные композиционные составы (ТУ 5768-001-52560145-2008) *

| Наименование материала | Цена за 1 литр |
| --- | --- |
| Теплоизоляционный композиционный состав «Изолинт – 1» | 375 |
| Теплоизоляционный композиционный состав «Изолинт – 2» | 320 |

*Информацию по свойствам теплоизоляционного композиционного состава  и способам его нанесения на поверхности можно получить по дополнительным внутренним  тел. 110, 111 (набирать в тоне или дождаться ответа секретаря)
Контактные лица по материалу "Изолинт" : Западнов Виктор Александрович, Антипов Валерий Константинович