Все цены указаны в рублях БЕЗ учёта НДС

| ВЫЧИСЛИТЕЛИ |
| --- |
| Тип прибора | Назначение | Стоимость, руб. |
| ВКГ-3Д | Вычислитель количества газа с автономным питанием. Учет газа по 1-му газопроводу. | В комплекте с датчиками температуры и абсолютного давления. | 38 500 |
|  |  | В комплекте с датчиком температуры. | 8 750 |
| Дополнительно: переходник датчика давления к ВКГ-3Д | 640 |
| ВКГ-3Т | Вычислитель количества газа с автономным питанием. Учет газа по 2-м газопроводам. | 9 150 |
| ВКГ-2 | Вычислитель количества газа. Учет газа по 3-м газопроводам. | 14 650 |
| ВКТ-5 | Тепловычислитель со свободной конфигурацией схем теплоснабжения, возможностью подключения 8-ми числоимпульсных (частотных расходомеров), 8-ми токовых сигналов и 8-ми датчиков температуры. Учет пара. Возможности автоматизированного погодного регулирования теплопотребления. | 14 350 |
|  | Встроенный интерфейс RS485 к ВКТ-5 – ВКГ-2 | 1170 |
| ВКТ-7-01 | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры без контроля питания датчиков, батарея на 5 лет. | 5 700 |
| ВКТ-7-02 | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры, контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет. | 6 250 |
| ВКТ-7-03 | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет. | 8 000 |
| ВКТ-7-04 | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, а так же 4-х датчиков избыточного давления, контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет. | 9 100 |
| ВКТ-7-04P | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, а так же 5-ти датчиков избыточного давления, контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет. | 10 600 |
| Дополнительно: |
| Комплект гермовводов для ВКТ-7 (ВКТ-7 стандартно комплектуются мембраной) | 250 |
| Встроенный интерфейс RS485 к ВКТ-7, ВКГ-3 | 1 500 |
| Дополнительная плата питания датчиков расхода | 900 |
| Дополнительные выходы | 630 |
| Оформление паспорта ТСК | 300 |
| Программное обеспечение для всех тепловычислителей распространяется бесплатно по запросу, а так же доступно для загрузки с сайта. |

| ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПРЭМ |
| --- |
| Ду, мм | Класс | Вес имп., л** | Коммерческий диапазон расходов, м3/ч при направлении потока | Стоимость, руб. |
|  |  |  |  | Исполнение |
|  |  |  | прямом | обратном | Фланцевое | «Сэндвич» |
| 20 | B1 | 0,50 | 0,027 – 12/6* | 0,08 – 12/6* | 16 550 | 15 200 |
|  | C1 |  | 0,048 – 12/6* |  | 11 250 | 10 100 |
|  | D |  | 0,08 – 12/6* |  | 10 950 | 9 450 |
| 32 | B1 | 1,00 | 0,067 – 30/15* | 0,2 – 30/15* | 17 600 | 15 800 |
|  | C1 |  | 0,12 – 30/15* |  | 12 500 | 10 850 |
|  | D |  | 0,2 – 30/15* |  | 12 000 | 9 900 |
| 40 | B1 | 2,50 | 0,1 – 45/22,5* | 0,3 – 45/22,5* | 18 900 | Не предусмотрено |
|  | C1 |  | 0,18 – 45/22,5* |  | 13 400 | Не предусмотрено |
|  | D |  | 0,3 – 45/22,5* |  | 12 750 | Не предусмотрено |
| 50 | B1 | 2,50 | 0,16 – 72/36* | 0,48 – 72/36* | 19 600 | 17 800 |
|  | C1 |  | 0,29 – 72/36* |  | 13 600 | 12 200 |
|  | D |  | 0,48 – 72/36* |  | 12 950 | 11 250 |
| 65 | B1 | 5,00 | 0,27 – 120/60* | 0,8 – 120/60* | 21 550 | Не предусмотрено |
|  | C1 |  | 0,48 – 120/60* |  | 14 950 | Не предусмотрено |
|  | D |  | 0,8/120/60* |  | 14 300 | Не предусмотрено |
| 80 | B1 | 10,00 | 0,4 – 180/90* | 1,2 – 180/90* | 24 100 | 20 900 |
|  | C1 |  | 0,72 – 180/90* |  | 16 900 | 14 300 |
|  | D |  | 1,2 – 180/90* |  | 16 100 | 13 600 |
| 100 | B1 | 10,00 | 0,62 – 280/140* | 1,87 – 280/140* | В разработке | 24 800 |
|  | C1 |  | 1,12 – 280/140* |  | В разработке | 16 650 |
|  | D |  | 1,87 – 280/140* |  | В разработке | 15 500 |
| 150 | B1 | 25,00 | 1,4 – 630/315* | 4,2 – 630/315* | 28 850 | Не предусмотрено |
|  | C1 |  | 2,52 – 630/315* |  | 23 250 | Не предусмотрено |
|  | D |  | 4,2 – 630/315* |  | 22 050 | Не предусмотрено |
| Возможна поставка ПРЭМ с дополнительными опциями: |
| Дополнительный импульсный выход | 400 |
| Дополнительный модуль (только один): |  |
| - токовый выход | 2 200 |
| - встроенный интерфейс RS485 | 1 100 |
| Индикация | 1 100 |
| Адаптер RS232 для ПРЭМ | 800 |
| * Qmax2 – по заказу (соответствует скорости потока 5 м/с). ** Вес импульса при поставке по умолчанию. |

Внимание! Расходомер ПРЭМ  включен  в состав  теплосчетчиков следующих компаний-производителей:

- «Логика», СПб;

- «Динфо», Москва;

- «Теплосеть-сервис», Москва;

- «Немтех», г. Москва.

ЗАО «НПФ Теплоком»  осуществляет  комплектацию  теплосчетчиков ТСК5 и ТСК7:

- расходомерами ПРЭМ (собственного производства);

- расходомерами ВЭПС-ПБ (производства ЗАО "Промсервис", г. Дмитровград);

- вихревыми электромагнитными преобразователями расхода ВПС (производства ЗАО "НПО Промприбор",               г. Калуга).

| МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (МК) |
| --- |
| Ду, мм | Стоимость, руб. |
|  | №2 для ПРЭМ исполнения: сэндвич/фланцевое | №3 для ПРЭМ исполнения: сэндвич/фланцевое | Имитатор к ПРЭМ (монтажная вставка) |
| 20 | 420/170 | 650/400 | 670 |
| 32 | 520/190 | 840/510 | 700 |
| 40 | -/190 | – /620 | – |
| 50 | 560/210 | 1040/700 | 730 |
| 65 | -/210 | – /850 | – |
| 80 | 1060/410 | 1770/1110 | 1060 |
| 100 | 1100/- | 2000/ – | 1150 |
| 150 | -/700 | – /2330 | – |
| Монтажный комплект №2 – шпильки/болты, гайки, шайбы. Монтажный комплект №3 – монтажный комплект №2 + фланцы. |

| КОМПЛЕКТЫ ПЕРЕХОДОВ |
| --- |
| Типоразмер | Стоимость, руб. | Типоразмер | Стоимость, руб. |
| 45*2,5 – 25*1,6 | 220 | 108*4,0 – 89*3,5 | 670 |
| 45*4,0 – 38*4,0 | 240 | 133*8,0 – 57*4,0 | 1200 |
| 57*5,0 – 25*3,0 | 400 | 133*8,0 – 76*5,0 | 990 |
| 57*4,0 – 38*2,0 | 330 | 133*6,0 – 89*5,0 | 760 |
| 57*4,0 – 45*2,5 | 270 | 133*5,0 – 108*4,0 | 820 |
| 76*3,5 – 38*2,5 | 410 | 159*8,0 – 76*4,0 | 1750 |
| 76*3,5 – 45*2,5 | 300 | 159*4,5 – 89*3,5 | 1180 |
| 76*3,5 – 57*3,0 | 330 | 159*4,5 – 108*4,0 | 1180 |
| 89*3,5 – 45*2,5 | 430 | 219*10,0 – 89*5,0 | 2810 |
| 89*3,5 – 57*3,0 | 430 | 219*6,0 – 108*4,0 | 2250 |
| 89*6,0 – 76*5,0 | 480 | 219*6,0 – 159*4,5 | 2280 |
| 108*4,0 – 57*3,0 | 480 | 273*8,0 – 108*4,0 | 2730 |
| 108*6,0 – 76*5,0 | 520 | 273*7,0 – 159*4,5 | 3160 |

| КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МОНТАЖНЫЕ (КМ) |
| --- |
| Типоразмер ДП* | Стоимость, руб. | Типоразмер ДП* | Стоимость, руб. | Типоразмер ДП* | Стоимость, руб. |
| 20/20 | 940 | 50/65 | 2160 | 100/100 | 2130 |
| 20/32 | 1260 | 50/80 | 2560 | 100/125 | 3080 |
| 20/40 | 1310 | 50/100 | 2800 | 100/150 | 3450 |
| 20/50 | 1420 | 50/125 | 3010 | 100/200 | 4850 |
| 32/32 | 1030 | 65/65 | 1470 | 100/250 | 6364 |
| 32/40 | 1330 | 65/80 | 2580 | 150/150 | 3850 |
| 32/50 | 1500 | 65/100 | 2830 | 150/200 | 4900 |
| 32/65 | 1680 | 65/125 | 3050 | 150/250 | 6820 |
| 32/80 | 1940 | 65/150 | 3270 | 150/300 | 11000 |
| 40/40 | 1150 | 80/80 | 1690 |  |
| 40/50 | 1510 | 80/100 | 2650 |  |
| 40/65 | 1800 | 80/125 | 2860 |  |
| 40/80 | 2330 | 80/150 | 3320 |  |
| 50/50 | 1250 | 80/200 | 4170 |  |
| Защитный токопровод с присоединительным комплектом | 70 |
| Комплект крепежа выравнивающих токопроводов | 30 |
| В состав КМ входят: МК №2 (шпильки/болты, гайки, шайбы), габаритный имитатор ПРЭМ (по заказу), две ДП (возможна поставка разных типоразмеров в одном КМ) с паронитовыми прокладками, защитный токопровод с присоединительным комплектом, комплект крепежа для выравнивающих токопроводов. Цена КМ складывается из стоимостей составляющих. Цены МК №2 приведены в таблице «Монтажные комплекты». |
| * ДП – приварная деталь. Внимание! В таблице указана стоимость одной ДП. |

| ГАБАРИТНЫЙ ИМИТАТОР фланцевого исполнения |
| --- |
| Ду, мм | Стоимость, руб. | Ду, мм | Стоимость, руб. |
| 20 | 770 | 65 | 1230 |
| 32 | 910 | 80 | 1290 |
| 40 | 990 | 100 | 1480 |
| 50 | 1060 | 150 | 2640 |

| МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ULTRAHEAT 2WR |
| --- |
| Присоединительный комплект к ТПТ для 2WR | Стоимость, руб. |
| Штуцер к ТПТ | 160 |
| Адаптер для подключения компьютера к прибору АПС 70 | 1300 |
| Тройник | 170 |
| Присоединительный комплект к расходомеру 2WR |
| DN | Стоимость, руб. | Резьба | Стоимость, руб. |
| 20 | 390 | 3/4’’ | 350 |
| 25 | 450 | 1” | 420 |
| 40 | 620 | 1 ¼” | 570 |
| 50 | 700 | 2” | 910 |
| 65 | 850 |  |
| 80 | 1110 |  |
| 100 | 1290 |  |

| РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ И ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ULTRAHEAT 2WR | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Ультразвуковой квартирный теплосчетчик 2WR6 |
| Ном. расход 0,6 м³/ч, длина 110 мм, Ном. давл. PN16, резьба 3/4" | 11 970 |
| Ном. расход 0,6 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 12 810 |
| Ном. расход 1,5 м³/ч, длина 110 мм, Ном. давл. PN16, резьба 3/4" | 12 530 |
| Ном. расход 1,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 12 810 |
| Ном. расход 2,5 м³/ч, длина 130 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 13 720 |
| Ультразвуковой теплосчетчик для домового и промышленного учета UH50 |
| Ном. расход 0,6 м³/ч, длина 110 мм, Ном. давл. PN16, резьба 3/4" | 14 000 |
| Ном. расход 1,5 м³/ч, длина 110 мм, Ном. давл. PN16, резьба 3/4" | 14 000 |
| Ном. расход 0,6 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 14 560 |
| Ном. расход 1,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 14 560 |
| Ном. расход 2,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 15 120 |
| Ном. расход 3,5 м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1 ¼” | 20 510 |
| Ном. расход 6,0м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1 ¼” | 21 350 |
| Ном. расход 0,6 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN20 | 16 520 |
| Ном. расход 1,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN20 | 16 520 |
| Ном. расход 2,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN20 | 16 520 |
| Ном. расход 3,5 м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN25 | 23 660 |
| Ном. расход 6,0 м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN25 | 23 940 |
| Ном. расход 10 м³/ч, длина 300 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN40 | 34 160 |
| Ном. расход 15 м³/ч, длина 270 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN50 | 42 000 |
| Ном. расход 25 м³/ч, длина 300 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN65 | 49 980 |
| Ном. расход 40 м³/ч, длина 300 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN80 | 50 260 |
| Ном. расход 60 м³/ч, длина 360 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN100 | 65 520 |
| Импульсный модуль | 1 540 |
| Встроенный модуль M-BUS | 1 080 |
| Комплект ТПТ 500П (подобранная пара от L=27,5 мм, кабель от 1,5 м) | от 2 030 |

| Ультразвуковой расходомер 2WR5* |
| --- |
| Ном. расход 1,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 14 560 |
| Ном. расход 2,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 15 120 |
| Ном. расход 3,5 м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1 ¼” | 20 510 |
| Ном. расход 6,0м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1 ¼” | 21 350 |
| Ном. расход 1,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN20 | 16 520 |
| Ном. расход 2,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN20 | 16 520 |
| Ном. расход 3,5 м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN25,фланец DN25 | 23 660 |
| Ном. расход 6,0 м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN25 | 23 940 |
| Ультразвуковой расходомер 2WR7 |
| Ном. расход 0,6 м³/ч, длина 110 мм, Ном. давл. PN16, резьба 3/4" | 11 690 |
| Ном. расход 0,6 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 12 250 |
| Ном. расход 0,6 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN20 | 13 160 |
| Ном. расход 1,5 м³/ч, длина 110 мм, Ном. давл. PN16, резьба 3/4" | 12 250 |
| Ном. расход 1,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 12 250 |
| Ном. расход 1,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN20 | 13 160 |
| Ном. расход 2,5 м³/ч, длина 130 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 12 810 |
| Ном. расход 2,5 м³/ч, длина 190 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN20 | 13 440 |
| Ном. расход 3,5 м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1" | 14 560 |
| Ном. расход 3,5 м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN25,фланец DN25 | 16 520 |
| Ном. расход 6,0м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN16, резьба 1 ¼” | 14 840 |
| Ном. расход 6,0 м³/ч, длина 260 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN25 | 16 800 |
| Ном. расход 10 м³/ч, длина 300 мм, Ном. давл. PN16, резьба 2” | 19 040 |
| Ном. расход 10 м³/ч, длина 300 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN40 | 21 630 |
| Ном. расход 15 м³/ч, длина 300 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN50 | 28 490 |
| Ном. расход 25 м³/ч, длина 300 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN65 | 34 090 |
| Ном. расход 40 м³/ч, длина 300 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN80 | 36 400 |
| Ном. расход 60 м³/ч, длина 360 мм, Ном. давл. PN25, фланец DN100 | 47 880 |
| Срок поставки преобразователей расхода и теплосчетчиков ULTRAHEAT 2WR – 45 суток. Теплосчетчик 2WR6 укомплектован ТПТ 500П (подобранная пара от L =27,5 мм, кабель от 1,5 м). Для использования счетчика-расходомера 2WR5 в качестве расходомера в составе теплосчетчиков, необходимо использование импульсного модуля. Программное обеспечение для ULTRAHEAT 2WR распространяется бесплатно по запросу, а так же доступно для загрузки с сайта. |
| * Внимание! Товар реализуется до исчерпания складских запасов. |

| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ СПЕКОН СК |
| --- |
| Модификация | Назначение | Стоимость, руб. |
| Контроллеры (ведомые) дополнительной горелки в составе системы для управления многогорелочными котлами (типа ДКВР, КВГМ, ТВГМ и т.п.) |
| СК1-20 (А/Б)* | Управление одной газовой горелкой с собственными регуляторами топлива (РТпГ) и воздуха (РВЗГ). Полная газовая линейка (ГК1, ГК2, ГКП, КО, КЗ). 12 силовых выходов. | 27 500 |
| СК1-21 (А/Б)* | Управление одной газовой горелкой с собственным регулятором топлива (РТпГ). Полная газовая линейка (ГК1, ГК2, ГКП, КО, КЗ). 9 силовых выходов. | 25 500 |
| СК1-22 (А/Б)* | Управление одной газовой горелкой с собственным регулятором топлива (РТпГ). Газовая линейка в составе ГК2 и КЗ. 6 силовых выходов. | 21 500 |
| СК1-23 (А/Б)* | Управление одной газовой горелкой без собственных регуляторов. Газовая линейка в составе ГК2 и КЗ. 3 силовых выхода. | 19 500 |
| СК1-24 (А/Б)* | Управление одной газомазутной горелкой с собственными регуляторами топлива на газе (РТпГ), мазуте (РТпМ), включая трехступенчатое регулирование, и воздуха (РВЗГ). Полная газовая линейка (ГК1, ГК2, ГКП, КО, КЗ), мазутный топливный клапан (МК). Продувка мазутной форсунки паром. Топливный насос или двигатель ротационной форсунки. 18 силовых выходов. | 33 500 |
| СК1-25 (А/Б)* | Управление одной газомазутной горелкой без собственных регуляторов. Полная газовая линейка (ГК1, ГК2, ГКП, КО, КЗ), мазутный топливный клапан (МК). Топливный насос или двигатель ротационной форсунки. 9 силовых выходов. | 25 500 |
| СК1-26 (А/Б)* | Управление одной газомазутной горелкой без собственных регуляторов. Газовая линейка в составе ГК2 и КЗ, мазутный топливный клапан (МК). Топливный насос или двигатель ротационной форсунки. 6 силовых выходов. | 21 500 |
| СК1-27 (А/Б)* | Управление одной мазутной горелкой с собственными регуляторами топлива на мазуте (РТпМ), включая трехступенчатое регулирование, и воздуха (РВЗГ). Мазутный топливный клапан (МК). Продувка мазутной форсунки паром. Топливный насос или двигатель ротационной форсунки. 12 силовых выходов. | 27 500 |
| СК1-28 (А/Б)* | Управление одной мазутной горелкой с собственными регуляторами топлива на мазуте (РТпМ). Мазутный топливный клапан (МК). Топливный насос или двигатель ротационной форсунки. 6 силовых выходов. | 21500 |
| СК1-29 (А/Б)* | Управление одной мазутной горелкой без собственных регуляторов. Мазутный топливный клапан (МК). 3 силовых выхода. | 19 500 |
| Контроллеры для управления одногорелочными котлами или контроллеры (ведущие) основной горелки и оборудования котла в составе системы для управления многогорелочными котлами (типа ДКВР, КВГМ, ТВГМ и т.п.) |
| СК2-20 (А/Б)* | Управление паровым котлом на уравновешенной тяге и газовой горелкой (основной). 21 силовой выход. | 36 500 |
| СК2-21 (А/Б)* | Управление водогрейным котлом на уравновешенной тяге и газомазутной горелкой (основной). Без управления задвижками на трубопроводах прямой и обратной воды. 21 силовой выход. | 36 500 |
| СК2-22 (А/Б)* | Управление водогрейным котлом на уравновешенной тяге и газовой горелкой (основной). Без управления задвижками на трубопроводах прямой и обратной воды. 15 силовых выходов. | 32 000 |
| ПО СПЕКОН – программное обеспечение для компьютера верхнего уровня, обеспечивающее управление контроллерами из удаленной диспетчерской, распространяется бесплатно по запросу, а также доступно для загрузки с сайта. (*) – Исполнения контроллеров: «А» – выходные ключи коммутируют нагрузку переменного тока от 0,05 до 1 А, напряжением от 60 до 250 В; «Б» – выходные ключи коммутируют нагрузку постоянного и переменного тока до 0,4 А, напряжением до 24В. |

| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ СПЕКОН СК |
| --- |
| Модификация | Назначение | Стоимость, руб. |
| СК2-23 (А/Б)* | Управление водогрейным котлом на уравновешенной тяге и мазутной горелкой (основной). Без управления задвижками на трубопроводах прямой и обратной воды. 15 силовых выходов. | 32 000 |
| СК2-24 (А/Б)* | Управление паровым или водогрейным котлом на уравновешенной тяге и газомазутной горелкой (основной). 24 силовых выхода. | 40 500 |
| СК2-25 (А/Б)* | Управление паровым или водогрейным котлом на уравновешенной тяге и газомазутной горелкой (основной). Дополнительной к СК2-24 содержит встроенную плату уровнемерной колонки. 24 силовых выхода. | 41 500 |
| СК2-26 (А/Б)* | Управление водогрейным газоплотным котлом (под наддувом) и газовой горелкой (основной). Без управления задвижками на трубопроводах прямой и обратной воды. 12 силовых выходов. | 27 500 |
| СК2-27 (А/Б)* | Управление паровым газоплотным котлом (под наддувом) и мазутной горелкой (основной). Без управления главной паровой задвижкой. 15 силовых выходов. | 32 000 |
| СК2-28 (А/Б)* | Управление паровым газоплотным котлом (под наддувом) и газовой горелкой (основной). Без управления главной паровой задвижкой. 15 силовых выходов. | 32 000 |
| СК2-29 (А/Б)* | Управление водогрейным газоплотным котлом (под наддувом) и мазутной горелкой (основной). Без управления задвижками на трубопроводах прямой и обратной воды. 12 силовых выходов. | 27 500 |
| СК2-12 (А/Б)* | Управления теплогенераторными устройствами, горелками. 12 силовых выходов. | 27 500 |
| СК2-32 (А/Б)* | Управления котлами с импортными горелками. 12 силовых выходов. | 27 500 |
| СК2-33 (А/Б)* | Управления котлами с импортными горелками, содержит встроенную плату уровнемерной колонки. 12 силовых выходов. | 28 500 |
| СК2-34 (А/Б)* | Управления котлами с импортными горелками. 15 силовых выходов. | 32 000 |
| СК2-35 (А/Б)* | Управления котлами с импортными горелками, содержит встроенную плату уровнемерной колонки. 15 силовых выходов. | 33 000 |
| Контроллеры для управления другими теплоэнергетическими объектами |
| СК2-14 (А/Б)* | Контроллер для автоматизированного управления подогревателями нефти и газа. 9 силовых выходов. | 23 500 |
| СК5-01 (А/Б)* | Контроллер для автоматизированного управления пламенными печами, предназначенными для утилизации жидких промышленных отходов. 13 силовых выходов. | 28 000 |
| СК5-02 (А/Б)* | Контроллер для автоматизированного управления многогорелочными печами. 15 силовых выходов. | 32000 |
| СК6-01 (А/Б)* | Контроллер для автоматизированного управления зерносушилками. | 55 000 |
| СК6-02 (А/Б)* | Контроллер для автоматизированного управления зерносушильным комплексом. | 70 000 |
| СК2-50 (А/Б)* | Для управления двугорелочными котлами. | 95 000 |
| СК2-53 (А/Б)* | Для управления трехгорелочными котлами. | 120 000 |
| ПО СПЕКОН – программное обеспечение для компьютера верхнего уровня, обеспечивающее управление контроллерами из удаленной диспетчерской, распространяется бесплатно по запросу, а также доступно для загрузки с сайта. (*) – Исполнения контроллеров: «А» – выходные ключи коммутируют нагрузку переменного тока от 0,05 до 1 А, напряжением от 60 до 250 В; «Б» – выходные ключи коммутируют нагрузку постоянного и переменного тока до 0,4 А, напряжением до 24В. |

| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ СПЕКОН СК |
| --- |
| Модификация | Назначение | Стоимость, руб. |
| СК2-80 (А/Б)* | Для управления котлами, котельными, ЦТП, ТП, другими технологическими объектами с отображением объекта на лицевой сенсорной панели в реальном времени. | От 180000 |
| Контроллеры для управления ИТП, ЦТП и общекотельным оборудованием котельных с водогрейными и паровыми котлами на газообразном или жидком топливе (ведущие) |
| СК3-01 (А/Б)* | Специализированный промышленный контроллер для автоматизации котельных с котлами, оборудованными контроллерами СК2 (до 16-ти котлов). 24 силовых выхода. | 37 000 |
| СК3-13 (А/Б)* | Специализированный промышленный контроллер для автоматизации котельных с котлами, оборудованными автоматикой не СК2 (до 4-х котлов). 24 силовых выхода. | 37 000 |
| СК3-21/24 (А/Б)* | Специализированный промышленный контроллер для управления ЦТП, ИТП, свободно конфигурируемый для управления локальными регуляторами и насосными группами (до 5 насосов в группе). 24 силовых выхода. | 37 000 |
| СК3-21/21 (А/Б)* | Специализированный промышленный контроллер для управления ЦТП, ИТП, свободно конфигурируемый для управления локальными регуляторами и насосными группами (до 5 насосов в группе). 21 силовой выход. | 33 000 |
| СК3-21/18 (А/Б)* | Специализированный промышленный контроллер для управления ЦТП, ИТП, свободно конфигурируемый для управления локальными регуляторами и насосными группами (до 5 насосов в группе). 18 силовых выходов. | 30 000 |
| СК3-21/15 (А/Б)* | Специализированный промышленный контроллер для управления ЦТП, ИТП, свободно конфигурируемый для управления локальными регуляторами и насосными группами (до 5 насосов в группе). 15 силовых выходов. | 27 500 |
| СК3-21/12 (А/Б)* | Специализированный промышленный контроллер для управления ЦТП, ИТП, свободно конфигурируемый для управления локальными регуляторами и насосными группами (до 5 насосов в группе). 12 силовых выходов. | 25 000 |
| СК3-21/9 (А/Б)* | Специализированный промышленный контроллер для управления ЦТП, ИТП, свободно конфигурируемый для управления локальными регуляторами и насосными группами (до 5 насосов в группе). 9 силовых выходов. | 22 500 |
| СК3-21/6 (А/Б)* | Специализированный промышленный контроллер для управления ЦТП, ИТП, свободно конфигурируемый для управления локальными регуляторами и насосными группами (до 5 насосов в группе). 6 силовых выходов. | 20 000 |
| СК3-21/3 (А/Б)* | Специализированный промышленный контроллер для управления ЦТП, ИТП, свободно конфигурируемый для управления локальными регуляторами и насосными группами (до 5 насосов в группе). 3 силовых выхода. | 17 500 |
| ПО СПЕКОН – программное обеспечение для компьютера верхнего уровня, обеспечивающее управление контроллерами из удаленной диспетчерской, распространяется бесплатно по запросу, а также доступно для загрузки с сайта. (*) – Исполнения контроллеров: «А» – выходные ключи коммутируют нагрузку переменного тока от 0,05 до 1 А, напряжением от 60 до 250 В; «Б» – выходные ключи коммутируют нагрузку постоянного и переменного тока до 0,4 А, напряжением до 24В. |

| БЛОК КОММУТАЦИОННЫХ И СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНТРОЛЛЕРОВ (БСК) |
| --- |
| Модификация | Назначение | Стоимость, руб. |
| БКС-1 | Габар. размер без гермовводов – 400*400*250 (один 4х канальный БП для ток. датчиков). | От 28 000 |
| БКС-2 | Габар. размер без гермовводов – 400*600*250 (два 4х канальных БП для ток. датчиков). | От 35 000 |
| БКС-3 | Габар. размер без гермовводов – 600*800*250 (два 4х канальных БП для ток. датчиков). | От 37 000 |
| БКС-4 | Габар. размер без гермовводов – 600*800*250 (три 4х канальных БП для ток. датчиков). | От 43 000 |
| БКС-5 | Габар. размер без гермовводов – 600*800*250 (четыре 4х канальных БП для ток. датчиков). | От 48 000 |

| ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ СПЕКОН |
| --- |
| Модификация | Назначение | Стоимость, руб. |
| Теплоком- студио | Специализированный пульт (внутрикорпоративное название СПС-5) предназначен для проверки и наладки контроллеров СПЕКОН, вычислителей количества тепла ВКТ, газа ВКГ. | 21 500 |
| ОРС-сервер | Для всех типов контроллеров. | 6 000 |
| Мастер SCADA | Программное обеспечение верхнего уровня на базе МастерSCADA для всех типов контроллеров. | от 30 000 |
| ПТК-СПЕКОН | Программно-технический комплекс для АСУ ТП на базе контроллеров СПЕКОН СК, вычислителей количества тепла ВКТ, газа ВКГ и МастерSCADA. | договорная |
| СПЕКОН- регистратор | Программное обеспечение для представления информации об измеряемых параметрах (режим показывающих приборов и электронного самописца) на мониторе компьютера. | 10 000 |
| Комплект гермовводов для контроллеров СПЕКОН | 700 |
| Госповерка контроллера СПЕКОН | 2 500 |
| ПО СПЕКОН – программное обеспечение для компьютера верхнего уровня, обеспечивающее управление контроллерами из удаленной диспетчерской, распространяется бесплатно по запросу, а также доступно для загрузки с сайта. |

| СЕРВИСНЫЕ УСТРОЙСТВА |
| --- |
| Наименование | Назначение | Стоимость, руб. |
| НП-4А | Накопитель-архиватор с ЖКИ для всех приборов ВКТ и ВКГ и других приборов, имеющих непосредственный выход на принтер. | 4 000 |
| БУ-2 | Блок управления расходом теплоносителя для ВКТ-5. | 2 950 |
| БУМ | Блок управления модемом для ВКТ-5 и ВКТ-7. | 860 |
| МПД | Модуль передачи данных по каналам GSM/GPRS измерительной информации (архивных и текущих параметров, сообщений о нештатных ситуациях) с тепловычислителей на серверы информационных центров. | 12 500 |
| БП | Блок питания одноканальный (U = 24 В; U = 12В). | 650 |
| Шкаф | Шкаф IP-55 для ВКТ-5 в сборе. | 5 300 |
| Шкаф | Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сборе. | 4 900 |
| Преобразователь интерфейсов RS232 в RS422/RS485, гальваническая развязка | 3 100 |

| ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ |
| --- |
| Наименование | Назначение | Стоимость, руб. |
| ИД | Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 1,0-4,0 МПа (класс точности 1,0%). Межповерочный интервал – 2 года. | 2 600 |
| НТ (№ в Госреестре 26817-08 | Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 1,0;1,6 МПа (класс точности 1,0%). Межповерочный интервал – 4 года. | 2 900 |
| ПДТВХ-1 (№ в Госреестре 26038-08) | Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 МПа (класс точности 0,5%). Межповерочный интервал – 2 года. | 2 900 |
| ПДИ | Преобразователь избыточного давления на 2,5 – 600 кПа для газовых комплексов (класс точности 0,5%). Межповерочный интервал – 2 года. | от 7 000 |
| СДВ-И (№ в Госреестре 28313-04) | Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 1,0;1,6 МПа (класс точности 0,5%). Межповерочный интервал – 2 года. | 2 600 |
| КТПТР-01* | Подобранная пара термопреобразователей Pt100. Межповерочный интервал – 4 года. | от 1 005 |
| КТСП* | Подобранная пара термопреобразователей Pt100 B или Pt500 B. Межповерочный интервал – 4 года. | от 1 005 |
| ТПТ-17-1 | Термометр сопротивления платиновый Pt100 B Межповерочный интервал – 4 года. | от 565 |
| ТСП* | Термометр сопротивления платиновый Pt100 B или Pt500 B. Межповерочный интервал – 4 года (для газа – 2 года). | от 565 |
| Гильза* | к ТСП, ТПТ (КТСП, КТПТР) | от 280 |
| Бобышка прямая | 90 |
| * Длина погружной части: от L60 до L160 (возможно исполнение под заказ). |

| Счетчики газа турбинные TZ FLUXI 2000 |
| --- |
| Тип использ. расходо- мера | Ду, мм | Типо-размер | Qmax, м3/ч | Макс. раб. давле-ние, бар | Подсое-динение | Стоимость, руб. (при диапазоне 1:20) | Увеличение стоимости при расширении диапазона |
|  |  |  |  |  |  |  | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:160 | 1:200 |
| TZ | 50 | G65 (1:10) | 100 | 16 | фланец | 49 580 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 80 | G100 | 160 | 16 | фланец | 66 100 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 80 | G160 | 250 | 16 | фланец | 68 390 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 80 | G250 | 400 | 16 | фланец | 70 690 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 100 | G160 | 250 | 16 | фланец | 87 210 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 100 | G250 | 400 | 16 | фланец | 89 500 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 100 | G400 | 650 | 16 | фланец | 91 800 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 150 | G400 | 650 | 16 | фланец | 131 280 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 150 | G650 | 1000 | 16 | фланец | 133 570 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 150 | G1000 | 1600 | 16 | фланец | 135 870 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 200 | G650 | 1000 | 16 | фланец | 215 270 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 200 | G1000 | 1600 | 16 | фланец | 222 160 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 200 | G1600 | 2500 | 16 | фланец | 224 450 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 250 | G1000 | 1600 | 16 | фланец | 459 000 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 250 | G1600 | 2500 | 16 | фланец | 461 300 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 250 | G2500 | 4000 | 16 | фланец | 463 590 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 300 | G1600 | 2500 | 16 | фланец | 621 950 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 300 | G2500 | 4000 | 16 | фланец | 626 540 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 300 | G4000 | 6500 | 16 | фланец | 631 130 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 400 | G2500 | 4000 | 16 | фланец | 1 131 450 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 400 | G4000 | 6500 | 16 | фланец | 1 156 680 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 400 | G6500 | 10000 | 16 | фланец | 1 181 950 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 500 | G4000 | 6500 | 16 | фланец | 2 058 600 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TZ | 500 | G6500 | 10000 | 16 | фланец | 2 109 100 | 4200 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стандартно счетчик поставляется с: - двумя встроенными гильзами для датчиков температуры (кроме Ду50). - двумя НЧ выходами. - подшипниками с заложенной смазкой (на все Ду) и дополнительно с масляным насосом (с Ду200 и более). Подсоединение: Длина счетчика L=3Ду. Ответные фланцы Ру1,6МПа ГОСТ 12820-80. Межповерочный интервал – 8 лет. |

| Счетчики газа ротационные Delta |
| --- |
| Тип использ. расходо- мера | Ду, мм | Типо-размер | Qmax, м3/ч | Макс. раб. давле-ние, бар | Подсое-динение | Стоимость, руб. (при диапазоне 1:20) | Увеличение стоимости при расширении диапазона |
|  |  |  |  |  |  |  | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:160 | 1:200 |
| Delta | 40 | G10 | 16 | 12 | резьбовое (1 1/2'') | 30 750 | 2100 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Delta | 40 | G16 | 25 | 12 | резьбовое (1 1/2'') | 32 590 | 1050 | 4200 | Нет | Нет | Нет |
| Delta | 40 | G25 | 40 | 12 | резьбовое (1 1/2'') | 33 050 | 1050 | 1225 | Нет | Нет | Нет |
| Delta | 40 | G40 | 65 | 12 | pезьбовое (1 1/2'') | 33 500 | 1050 | 1225 | Нет | Нет | Нет |
| Delta | 50 | G16 | 25 | 16 | фланец | 55 540 | 1400 | 2800 | Нет | Нет | Нет |
| Delta | 50 | G25 | 40 | 16 | фланец | 55 540 | 1400 | 1750 | 2800 | Нет | Нет |
| Delta | 50 | G40 | 65 | 16 | фланец | 55 540 | 1050 | 1400 | 3150 | 4200 | Нет |
| Delta | 50 | G65 | 100 | 16 | фланец | 55 540 | 1050 | 1225 | 3150 | 4200 | 6300 |
| Delta | 50 | G100 | 160 | 16 | фланец | 61 500 | 1050 | 1225 | 3150 | 4200 | 6300 |
| Delta | 80 | G100 | 160 | 16 | фланец | 69 770 | 1050 | 1225 | 3150 | 4200 | 6300 |
| Delta | 80 | G160 | 250 | 16 | фланец | 90 880 | 1050 | 1225 | 3150 | 4200 | Нет |
| Delta | 100 | G250 | 400 | 16 | фланец | 114 750 | 1050 | 1225 | 2800 | 4200 | Нет |
| Delta | 150 | G400 | 650 | 12/16 | фланец | 266 220 | 1050 | 1225 | Нет | Нет | Нет |
| Delta | 150 | G650 | 1000 | 12/16 | фланец | 266 220 | 1050 | 1225 | Нет | Нет | Нет |
| Стандартно счетчик поставляется с: - двумя встроенными гильзами для датчиков температуры (кроме Ду40). - двумя низкочастотными (НЧ) датчиками импульсов LF (герконами) и датчиком АТ, регистрирующим несанкционированное воздействие магнитным полем (НВМП) на работу НЧ датчиков и обрыв НЧ кабеля корректора объема газа. Межповерочный интервал – 5 лет. |

| КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ГИДРОЭЛЕВАТОРЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ |
| --- |
| Испол-нение | Наименование изделия | Основные параметры | Стоимость, руб. |
|  |  | Ду, мм | Дс, мм | Kvy***, м3/ч (Kv max) | Относительная протечка в затворе, % от Kv |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип питания А* | Тип питания Б** |
| Клапаны запорно-регулирующие угловые сварные 25c941нж |
| 00 | КЗРУС-50/9.Х | 50 | 9 | 2,3 | 0,01 | 10 815 | 14 782 |
| 01 | КЗРУС-50/13.Х |  | 13 | 4,8 |  | 10 815 | 14 782 |
| 02 | КЗРУС-50/15.Х |  | 15 | 6,6 |  | 10 815 | 14 782 |
| 03 | КЗРУС-50/18.Х |  | 18 | 9,3 |  | 10 815 | 14 782 |
| 04 | КЗРУС-80/20.Х | 80 | 20 | 12,6 | 0,03 | 11 357 | 15 462 |
| 05 | КЗРУС-80/22.Х |  | 22 | 16,7 |  | 11 357 | 15 462 |
| 06 | КЗРУС-80/26.Х |  | 26 | 23,7 |  | 11 357 | 15 462 |
| 07 | КЗРУС-80/34.Х |  | 34 | 40 |  | 13 018 | 17 442 |
| 08 | КЗРУС-80/42.Х |  | 42 | 60 |  | 13 018 | 17 442 |
| 09 | КЗРУС-80/52.Х |  | 52 | 80 |  | 13 018 | 17 442 |
| 10 | КЗРУС-М-65.Х | 65 | 65 | 110 | 0,1 | 15 005 | 18 006 |
| 11 | КЗРУС-М-80.Х | 80 | 80 | 170 |  | 15 426 | 18 402 |
| 12 | КЗРУС-М-100.Х | 100 | 100 | 260 |  | 18 471 | 19 994 |
| Клапаны смесительные трехходовые 27с908нж |
| 00 | КСТ-50/14.Х | 50 | 14 | 5 | 0,1 | 15 939 | 17 692 |
| 01 | КСТ-50/19.Х |  | 19 | 10 |  | 15 939 | 17 692 |
| 02 | КСТ-50/26.Х |  | 26 | 16 |  | 15 939 | 17 692 |
| 03 | КСТ-50/34.Х |  | 34 | 24 |  | 15 939 | 17 692 |
| 04 | КСТ-80/42.Х | 80 | 42 | 36 | 0,2 | 17 352 | 19 103 |
| 05 | КСТ-80/52.Х |  | 52 | 45 |  | 17 352 | 19 103 |
| 06 | КСТ-100/65.Х | 100 | 65 | 65 | 0,2 | 19 594 | 21 345 |
| Гидроэлеваторы регулирующие РГ 40с941нж |
| 00 | РГ-00.Х | 50 | 6 | 1,35(2,75) | 20-30 | 11 064 | 12 616 |
| 01 | РГ-01.Х |  | 8 | 2,42(4,8) |  | 11 064 | 12 616 |
| 02 | РГ-02.Х | 80 | 10 | 3,75(7,8) |  | 12 157 | 13 679 |
| 03 | РГ-03.Х |  | 12 | 5,45(11,2) |  | 12 157 | 13 679 |
| 04 | РГ-04.Х |  | 14 | 7,45(15,0) |  | 12 157 | 13 679 |
| 05 | РГ-05.Х | 100 | 16 | 9,5(18,8) |  | 13 518 | 15 040 |
| 06 | РГ-06.Х |  | 18 | 12,2(21,3) |  | 13 518 | 15 040 |
| Клапаны полнопроходные сварные (двухседельные) 25с940нж |
| 03 | КЗРПС-65 | 65 | 65 | 63 | 0,1 | 15 010 | 16 533 |
| 02 | КЗРПС-100 | 100 | 100 | 196 |  | 18 773 | 20 295 |
| Клапаны неполнопроходные сварные (односедельные) 25с945нж |
|  | КЗРНС-100/49.Х | 100 | 49 | 100 | 0,05 | 18 820 | 20 343 |
|  | КЗРНС-100/70.Х | 100 | 70 | 160 |  | 18 820 | 20 343 |
| Клапаны запорно-регулирующие односедельные (чугунный литой корпус) 25кч945нж |
| 00 | КЗР-25/6,5.Х | 25 | 6,5 | 1,6 | 0,01 | 14 782 | 16 262 |
| 01 | КЗР-25/8.Х |  | 8 | 2,5 |  | 14 782 | 16 262 |
| 02 | КЗР-25/12.Х |  | 12 | 4 |  | 14 782 | 16 262 |
| 03 | КЗР-25/17.Х |  | 17 | 6,3 |  | 14 782 | 16 262 |
| 04 | КЗР-25/24,5.Х |  | 24,5 | 8,4 |  | 14 782 | 16 262 |
| 05 | КЗР-32/16.Х | 32 | 16 | 6,3 | 0,01 | 15 101 | 16 611 |
| 06 | КЗР-32/23.Х |  | 23 | 10 |  | 15 101 | 16 611 |
| 07 | КЗР-32/29.Х |  | 29 | 16 |  | 15 101 | 16 611 |
|  | КЗР-32/31,5.Х |  | 31,5 | 20 |  | 15 101 | 16 611 |
| 08 | КЗР-50/20.Х | 50 | 20 | 14 | 0,03 | 15 462 | 17 009 |
| 09 | КЗР-50/28.Х |  | 28 | 19 |  | 15 462 | 17 009 |
| 10 | КЗР-50/30.Х |  | 30 | 24 |  | 15 462 | 17 009 |
| 11 | КЗР-50/40.Х | 50 | 40 | 36 | 0,03 | 15 462 | 17 009 |
|  | КЗР-50/49,5.Х |  | 49,5 | 40 |  | 15 462 | 17 009 |
| 12 | КЗР-80/37,5.Х | 80 | 37,5 | 36 | 0,05 | 17 443 | 19 187 |
| 13 | КЗР-80/40.Х |  | 40 | 40 |  | 17 443 | 19 187 |
| 14 | КЗР-80/47.Х |  | 47 | 50 |  | 17 443 | 19 187 |
| 15 | КЗР-80/55.Х |  | 55 | 63 |  | 17 443 | 19 187 |
|  | КЗР-80/76.Х |  | 76 | 100 |  | 17 443 | 19 187 |
| Клапаны запорно-регулирующие угловые сварные 15с941нж |
| 00 | КЗРУС-50/9.Х | 50 | 9 | 2,3 | Класс герметичности затвора – «С» по ГОСТ 9544 | отсутствует | 17 738 |
| 01 | КЗРУС-50/13.Х |  | 13 | 4,8 |  |  | 17 738 |
| 02 | КЗРУС-50/15.Х |  | 15 | 6,6 |  |  | 17 738 |
| 03 | КЗРУС-50/18.Х |  | 18 | 9,3 |  |  | 17 738 |
| 04 | КЗРУС-80/20.Х | 80 | 20 | 12,6 |  |  | 18 554 |
| 05 | КЗРУС-80/22.Х |  | 22 | 16,7 |  |  | 18 554 |
| 06 | КЗРУС-80/26.Х |  | 26 | 23,7 |  |  | 18 554 |
| 07 | КЗРУС-80/34.Х |  | 34 | 40 |  |  | 20 930 |
| 08 | КЗРУС-80/42.Х |  | 42 | 60 |  |  | 20 930 |
| 09 | КЗРУС-80/52.Х |  | 50 | 80 |  |  | 20 930 |
|  | КЗРУС-М-65.Х |  | 65 | 110 |  |  | 21 607 |
|  | КЗРУС-М-80.Х | 80 | 80 | 170 |  |  | 22 082 |
|  | КЗРУС-М-100.Х | 100 | 100 | 260 |  |  | 23 993 |
| Клапаны запорно-регулирующие односедельные (чугунный литой корпус) 15кч945нж |
| 00 | КЗР-25/6,5.Х | 25 | 6,5 | 1,6 | Класс герметичности затвора – «С» по ГОСТ 9544 | отсутствует | 19 514 |
| 01 | КЗР-25/8.Х |  | 8 | 2,5 |  |  | 19 514 |
| 02 | КЗР-25/12.Х |  | 12 | 4,0 |  |  | 19 514 |
| 03 | КЗР-25/17.Х |  | 17 | 6,3 |  |  | 19 514 |
| 04 | КЗР-25/24,5.Х |  | 25 | 8,4 |  |  | 19 514 |
| 05 | КЗР-32/16.Х | 32 | 16 | 6,3 |  |  | 19 933 |
| 06 | КЗР-32/23.Х |  | 23 | 10 |  |  | 19 933 |
| 07 | КЗР-32/29.Х |  | 29 | 16 |  |  | 19 933 |
|  | КЗР-32/31,5.Х |  | 32 | 20 |  |  | 19 933 |
| 08 | КЗР-50/20.Х | 50 | 20 | 16 |  |  | 20 411 |
| 09 | КЗР-50/28.Х |  | 28 | 24 |  |  | 20 411 |
| 10 | КЗР-50/30.Х |  | 30 | 30 |  |  | 20 411 |
| 11 | КЗР-50/40.Х |  | 40 | 36 |  |  | 20 411 |
|  | КЗР-50/49,5.Х |  | 50 | 40 |  |  | 20 411 |
| 12 | КЗР-80/37,5.Х | 80 | 38 | 36 |  |  | 23 024 |
| 13 | КЗР-80/40.Х |  | 40 | 40 |  |  | 23 024 |
| 14 | КЗР-80/47.Х |  | 47 | 50 |  |  | 23 024 |
| 15 | КЗР-80/55.Х |  | 55 | 63 |  |  | 23 024 |
|  | КЗР-80/76.Х |  | 76 | 100 |  |  | 23 024 |
| Адаптер А-1**** | 2 030 |
| * Тип питания А - импульсная четырехтактная последовательность частотой 100 Гц напряжением 12 В в фазе 1,5 А; для согласования с любыми регуляторами с выходами типа «сухой контакт» дополнительно необходимо приобретать адаптер А-1. ** Тип питания Б - переменное напряжение 220 В частотой 50 Гц, управление по типу «сухой контакт» без дополнительных устройств согласования. *** Kvy - условная пропускная способность. **** Внимание! Потребителям, покупающим клапан отдельно, для согласования с любым электронным регулятором дополнительно необходимо приобретать адаптер А-1. Адаптер комплектуется отдельным блоком или по заказу встраивается в исполнительный механизм клапана. |

# ПОВЕРКА

| Тип прибора | Стоимость ( без НДС) |
| --- | --- |
|  | Без оформления дубликата паспорта | С оформлением дубликата паспорта | Калибровка |
| ПРЭМ |
| ДУ-20 | 1 200 | 1 300 | 600 |
| ДУ-32 | 1 500 | 1 600 | 750 |
| ДУ-40 | 1 800 | 1 900 | 900 |
| ДУ-50 | 1 800 | 1 900 | 900 |
| ДУ-65 | 1 900 | 2 000 | 950 |
| ДУ-80 | 1 900 | 2 000 | 950 |
| ДУ-100 | 1 950 | 2 050 | 975 |
| ДУ-150 | 2 250 | 2 350 | 1 125 |
| ПРМТ |
| ДУ-32 | 1 200 | 1 300 | - |
| ДУ-50 | 1 600 | 1 700 | - |
| ДУ-100 | 1 800 | 1 900 | - |
| ВЫЧИСЛИТЕЛИ |
| ВКТ-2м | 2 100 | 2 200 |
| ВКТ-4м | 1 450 | 1 550 |
| ВКТ-5 | 2 050 | 2 150 |
| ВКТ-7 | 1 450 | 1 550 |
| ВКГ-1 | 2 200 | 2 300 |
| ВКГ-2 | 1 900 | 2 000 |

# РЕМОНТ

| ПРЭМ* |
| --- |
| Диаметр Вид ремонта | Ремонт канала с перефутеровкой | Ремонт канала без перефутеровки | Замена электронной платы | Ремонт платы с заменой электронных компонентов |
| ДУ-20 | 1 800 | 900 | 2 000 | От 500 до 1 800 |
| ДУ-32 | 1 900 | 950 |  |  |
| ДУ-40 | 2000 | 1000 |  |  |
| ДУ-50 | 2 000 | 1 000 |  |  |
| ДУ-65 | 2 200 | 1 100 |  |  |
| ДУ-80 | 2 200 | 1 100 |  |  |
| ДУ-100 | 2 300 | 1 150 |  |  |
| ДУ-150 | 2 650 | 1 325 |  |  |
| ПРМТ (плановый ремонт) |
| ДУ-32 | 6 144 |
| ДУ-50 | 7 203 |
| ДУ-100 | 8 900 |
| ВЫЧИСЛИТЕЛИ* |
| Тип Вид ремонта | Ремонт платы с заменой электронных компонентов | Замена электронной платы | Замена индикатора | Замена батарейки | Ремонт блока питания |
| ВКТ-7-01 | От 500 до 2 500 | 2 800 | 750 | 504 | - |
| ВКТ-7-02 |  | 2 800 |  |  |  |
| ВКТ-7-03 |  | 3 500 |  |  |  |
| ВКТ-7-04 |  | 4 500 |  |  |  |
| ВКТ5 / ВКГ2 | От 400 до 4 800 | 6 800 | 800 | - | 800 |
| ВКГ2м / ВКГ1 | От 500 до 2 000 | - | - | 308 | 600 |
| ВКГ4 / 4м | От 500 до 2 500 | 600 | - | 600 | - |
| * Диагностика прибора – 300 руб. После проведения ремонта ПРЭМ поверка производится по умолчанию. Стоимость поверки в указанные цены не входит. |

# ВНИМАНИЕ!!!

В поверку принимаются приборы только собственного производства.

При сдаче приборов в поверку необходимо иметь паспорт на прибор и гарантийное письмо с реквизитами плательщика.

На приборы, поступившие без паспорта, гарантийные обязательства не распространяются.

Дубликат на утраченный паспорт оформляется при прохождении поверки.

Блоки питания ПРЭМ не ремонтируются (гарантийные – заменяются).

За доукомплектацию ПРЭМов, пришедших в ремонт и(или) поверку без проводов заземления и клеммников, выставляется счет (провод заземления – 200руб., клеммники-150 руб.).

# Адрес и контактные телефоны

# ЗАО «НПФ Теплоком»

#### Почтовый адрес:

#### Россия, 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 45

| Группа продаж по Северо-Западному и Южному Федеральным округам | sales@teplocom.spb.ru trade@teplocom.spb.ru | т. (812) 740-77-13 |
| --- | --- | --- |
| Группа продаж по Центральному и Приволжскому Федеральным округам |  | т. (812) 703-72-12, 740-77-12 |
| Группа продаж по Уральскому, Сибирскому, Дальневосточному Федеральным округам и СНГ |  | т. (812) 703-72-11 |
| Отдел контроллеров | marketing@teplocom.spb.ru | т. (812) 703-72-13 |
| Отдел главного конструктора | controllers@teplocom.spb.ru | т. (812) 703-72-03 |
| Техническая поддержка | chernov@teplocom.spb.ru | т. (812) 703-72-08 |
| Отдел ремонта и рекламаций | remont@teplocom.spb.ru | т. (812) 703-72-09 т. (800)333-72-09- бесплатный по России |

# Text boxes

194044, Санкт-Петербург,

Выборгская наб., д.45

тел./факс: (812) 703-72-11

тел. (812) 703-72-12, 740-77-13

е-mail: sales@teplocom.spb.ru

www.teplocom.spb.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

от 07.09.09